Опросный лист для заказа комплекса оборудования

горизонтальной факельной установки для утилизации жидких углеводородов (ГФУ-ЖУ)

Предприятие-заказчик:________________________________________________________

Наименование месторождения или места эксплуатации:___________________________

Таблица 1- Технические характеристики ГФУ-ЖУ

| № | Параметр |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Количество ГФУ-ЖУ |  |  |  |  |
|  | Периодичность (режим) работы, часов в сутки |  |  |  |  |
|  | Вид сжигаемой жидкости (нефть, нефтяная эмульсия, газовый конденсат или другое) |  |  |  |  |
|  | Производительность по сжигаемой жидкости, м3/ч (от 2 до 100) |  |  |  |  |
|  | Давление источника жидкости на ГФУ-ЖУ*, МПа (изб.) (должно быть не менее 0,6) |  |  |  |  |
|  | Свойства сжигаемой жидкости | Плотность при 20 ºС, кг/м3 |  |  |  |
|  |  | Вязкость кинематическая, приведенная к условиям подачи на ГФУ-ЖУ, мм2/с (должна быть не более 30) |  |  |  |
|  |  | Фракционный (компонентный) состав | Фракция (наименование компонента), ºС |  | %масс. |
|  |  | Средняя молекулярная масса |  |  |  |
|  |  | Содержание сероводорода и меркаптановой серы, % масс., в т.ч. сероводорода % масс. |  |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей, мг/дм3; максимальный размер частиц, мкм (допускается не более 1000 мг/дм3 с размером частиц не более 200 мкм) |  |  |  |
|  | Фактическая температура подачи жидкости на ГФУ-ЖУ, ºС |  |  |  |  |
|  | Содержание попутной воды в сжигаемой жидкости, % об. (допускается не более 25 %об. в эмульгированном состоянии) |  |  |  |  |
| - 1 | Свойства попутной воды (в случае присутствия) |  | Плотность при 20 С, кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель, рН |  |  |
|  |  |  | Общая минерализация, мг/дм3 |  |  |
|  | Параметры топливного газа для работы дежурной горелки (ориентировочный расход 1-2 нм3/ч) |  | Давление источника, МПа (изб.) |  |  |
|  |  |  | Температура, С |  |  |
|  |  |  | Состав, %об. | Метан |  |
|  |  |  |  | Этан |  |
|  |  |  |  | Пропан |  |
|  |  |  |  | Бутаны |  |
|  |  |  |  | N2 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |
|  |  |  |  | СО2 |  |
|  |  |  |  | Прочее |  |
|  | Способ размещения комплекса оборудования ГФУ-ЖУ |  | Мобильное, на шасси (для передвиж-ных комплек-сов) | Прицеп тракторный |  |
|  |  |  |  | Прицеп автомобильный |  |
|  |  |  |  | Полуприцеп автомобильный |  |
|  |  |  |  | Марка тягача и тип тягово-сцепного устройства |  |
|  |  |  | На раме-основании (для установки на фундамент) |  |  |
|  |  |  | Другое |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки, С, |  |  |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура, С, |  |  |  |  |
|  | Сейсмичность района эксплуатации, балл |  |  |  |  |
|  | Район по ветровой нагрузке по прил. 5 СНиП 2.01.07-85* |  |  |  |  |
|  | Технологическая схема с указанием источника подачи жидкости и местом размещения ГФУ-ЖУ. Принципиальное описание технологической схемы. |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования Заказчика |  |  |  |  |

* Примечание: по умолчанию расчетное давление ГФУ-ЖУ составляет 1,6 МПа.

Таблица 2 - Комплектность и объем поставки ООО «РНГ-Инжиниринг»

| № | Параметр |  |  | Да/нет, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компрессор(-а) воздушный(-е) | Привод компрессора | дизельный |  |
|  |  |  | электрический |  |
|  |  |  | другое |  |
|  |  | Уровень резервирования | 100 % |  |
|  |  |  | 50 % |  |
|  |  |  | 25 % |  |
|  |  |  | без резерва |  |
|  | Если имеется другой источник сжатого воздуха, указать его параметры (давление подачи сжатого воздуха на ГФУ-ЖУ должно быть не менее 0,7 МПа (изб.)). |  |  |  |
|  | Блок регулирования газа на дежурную горелку, система контроля и дистанционного розжига ГФУ-ЖУ |  |  |  |
|  | Газобаллонная установка (пропан-бутан) для автономного розжига ГФУ-ЖУ |  |  |  |
|  | Подводящие (внутриблочные) трубопроводы с опорами, кабельные проводки КИП и электрооборудования |  |  |  |
|  | Необходимость теплоизоляции и электрообогрева трубопроводов жидкости и горючего газа (защита от замерзания) |  |  |  |
|  | Требования к сигналам КИП для выхода на «верхний уровень» |  |  |  |
|  | Требования Заказчика в части электрики, КИП и средств автоматизации |  |  |  |

Таблица 3 - Объем требуемых услуг ООО «РНГ-Инжиниринг»

| № | Параметр | Да/нет, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование объекта |  |
|  | Требуется ли доставка (указать пункт назначения) |  |
|  | Требуется ли шефмонтаж |  |
|  | Требуются ли пусконаладочные работы |  |
|  | Прочее |  |

Контактная информация технического специалиста Заказчика,

заполнившего опросный лист

| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Организация |  |
| Почтовый адрес |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |

___________________________________подпись, дата